Администрация

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 17 октября 2014 года | № | 1339 |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального  района Ленинградской  области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 « предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений  в многоквартирных домах и жилых домов, Приказом Министерства  энергетики Российской Федерации  от 12 марта 2013 года  № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения  на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального  района Ленинградской  области.

2. Постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте Бокситогорского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального  района Тонкова А.В.

Глава администрации	                                                                                      С.Ф.Мухин

_____________________________________________________________________________

Разослано:  КЖКХ-2, отделу по делам ГО и ЧС, ОАО "Гапром теплоэнерго",                        ОАО "РУСАЛ Бокситогорск", ООО "БГЖУО", ООО "РЖУК", ТСЖ "Павлова 7",                  ЖСК "Полярный",  регистр. МНПА, в дело

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Бокситогорского муниципального района

17.10.2014 № 1339

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения                                 на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального  района Ленинградской  области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе  теплоснабжения на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального  района Ленинградской  области (далее − Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  Приказом Министерства  энергетики Российской Федерации  от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок взаимодействия  теплоснабжающих организаций, аварийно-диспетчерских служб, администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах  теплоснабжения  на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального  района Ленинградской  области.

1.3. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми  теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, расположенными на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального  района Ленинградской  области.

1.4.    Теплоснабжающие организации обязаны:

1.4.1. Иметь круглосуточно работающие аварийно-диспетчерские службы (далее – АДС) или заключить договоры с соответствующими организациями.

1.4.2. Иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива.

1.4.3. При получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей.

1.4.4. Производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в минимально установленные сроки.

1.4.5. Принимать меры по охране опасных зон. Место дефекта необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону.

1.4.6. Доводить до дежурного Единой дежурно - диспетчерской службы  администрации Бокситогорского муниципального района (далее – дежурный ЕДДС) информацию  о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мер и сроков устранения.

2

1.5.    Потребители тепловой энергии обязаны обеспечить:

1.5.1 Принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе.

1.5.2 Информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями тепловых сетей дежурного ЕДДС, аварийно-диспетчерские службы  теплоснабжающих организаций.

1.6. Основной задачей АДС теплосетевых  организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов теплоснабжения.

1.7. Дежурные АДС теплоснабжающих организаций, а также  дежурные  ЕДДС  обязаны принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных сетях с отключением или ограничением теплоснабжения потребителей.

1.8. При чрезвычайных ситуациях общую координацию действий  АДС теплоснабжающих организаций  осуществляет дежурный  ЕДДС. Обо всех аварийных ситуациях на котельных и сетях дежурный АДС извещает дежурного  ЕДДС.

1.9. При значительных авариях с выходом из строя систем отопления  на срок более  2-х часов дежурный  ЕДДС извещает заместителя главы администрации Бокситогорского муниципального района, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, и председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района.

1.10. Руководитель  теплоснабжающей организации в случае возникновения аварии, в кротчайший  срок уведомляет ЕДДС об ответственном  должностном  лице, занимающимся  устранением  аварии.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АДС ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. При поступлении в ЕДДС сообщения о возникновении аварии на  тепловых сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей дежурный ЕДДС передает информацию  диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации.

2.2. При поступлении в АДС теплоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей диспетчерская служба теплоснабжающей организации обязана в минимально короткий срок:

2.2.1.  Направить к месту аварии аварийную бригаду.

2.2.2. Сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия.

2.2.3. Принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

2.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо теплоснабжающей  организации принимает следующие меры:

3

2.3.1. Определяет потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения).

2.3.2. Определяет силы и средства, необходимые для устранения обнаруженной аварии.

2.3.3. Определяет необходимые переключения в сетях теплоснабжения.

2.3.4. Определяет изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии.

2.3.5. Определяет последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

2.3.6. Сообщает в АДС  о планируемых отключениях конкретных многоквартирных  домов (далее МКД).

2.3.7. Принимает  решение о предположительном времени восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии, информации по локализации  и устранению аварии немедленно передает  в диспетчерскую службу организаций, осуществляющих услуги по управлению  и содержанию МКД, товариществ собственников жилья (далее ТСЖ), жилищно- строительных  кооперативов(долее ЖСК) .

2.3.8. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

2.4. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

2.4.1. Уведомить дежурного  ЕДДС  об ответственном лице за ликвидацию аварии.

2.4.2. Вызвать  представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии.

2.4.3. Обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые сроки и обеспечить безопасные условия производства работ.

2.4.4. Информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) дежурного ЕДДС.

2.5. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей  организации по согласованию с председателем комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района.

2.6. В случае возникновении крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области  на срок более одних суток, решением главы администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградского области  создается рабочая группа по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельных, объектов  социальной сферы  на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

4

2.7. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными АДС в соответствующих журналах  с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.