СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Бокситогорского   муниципального  района

Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

| 26 мая 2010 года | № | 67 |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

О состоянии электрических сетей  на территории  сельских поселений Бокситогорского  муниципального  района

Заслушав  информацию директора филиала открытого акционерного общества «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» Воронина  А.И. и директора филиала открытого акционерного общества «ЛОЭСК» «Бокситогорские электрические сети» Афанасьева А.П. о состоянии электрических сетей на территории Бокситогорского  муниципального  района,  совет депутатов Бокситогорского муниципального района отмечает:

Общая протяженность электрических сетей на территории сельских поселений  составляет 2174,614 км,  в том числе на балансе  Бокситогорского участка   филиала открытого акционерного общества «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети»  -  2135,104  км, филиала ОАО «ЛОЭСК» «Бокситогорские электрические сети» - 39,51  км.

Основное строительство электрических сетей Бокситогорского участка   филиала открытого акционерного общества «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» велось в 1970-1980 годы. По состоянию на  01.04.2010 их износ составляет 90%.

В 2009 году выполнено работ по ремонту и замене оборудования  на сумму 7 590,0 тыс. руб., капитальному ремонту - на 4 961,0 тыс. руб.                    В прошедшем году по  линиям ВЛ - 10 кВ, часто отключаемым вследствие неблагоприятных погодных условий (ветер, гололед ливни и т.п.), произведены работы по установке нового оборудования - секционирующих выключателей типа "реклоузер" в количестве 7 штук.

На 2010-2011 годы на Бокситогорский участок  филиала открытого акционерного общества «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети»  запланированы мероприятия по реконструкции  и   ремонту  сетей на общую сумму соответственно  33 233,6 тыс. руб.,  7 297,0 тыс. руб.

2

В  зимний период 2009-2010г. имели место отключения электрической энергии от  потребителей района. Так, в 2009 году количество отключений – 605, среднее время ликвидации аварий - 6,2 час.

В 1 квартале  2009 года количество отключений составило 181,  среднее время ликвидации аварий - 6,7 час. В 1 квартале 2010 года - количество отключений -  244,  среднее время ликвидации аварий - 5,7 час.

Сети филиала ОАО ЛОЭСК «Бокситогорские электрические сети» находятся в удовлетворительном состоянии. Так, сети в пос. Заборье полностью реконструированы в 2005-2006 г.г.. Сети в дер. Колбеки к жилым домам                 № 1,2,3,4 выполнены по проекту СИП-2а в 2002 году.  В 2009 году и начале 2010 года отключения электрической энергии имели место только по причине использования жильцами  электрических приборов, машин паспортной мощностью, превышающей максимально допустимые нагрузки.

Требуют реконструкции сети в п. Васьково. По этой причине имеют место частые отключения электроэнергии.

В настоящее время ведутся работы по проектированию новых сетей 10/0,4кВ в пос. Коли.

Неудовлетворительное состояние дорог общего пользования, подъездных  (бывших хозяйственного назначения) отрицательно  сказывается на состоянии техники, сроках ликвидации аварий по  электроснабжению.

В настоящее время на территории Бокситогорского района имеются  бесхозяйные электрические сети, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и требующие реконструкции:

пос. Коли – 16 км., пос. Сельхозтехника - 3,21 км, дер. Бороватое -1,5 км,              дер. Селище - 0,9 км, пос. Ларьян - 1,1 км, дер. Колбеки - 1,7 км, дер. Бор -              3,1 км, дер. Большой Двор - 0,6 км, дер. Радогощь - 0,8 км, пос. Красноборский - 1,5 км, дер. Бережок - 1,5 км, дер. Великий Двор - 0,98 км.

Исходя из вышеизложенного, совет депутатов Бокситогорского  муниципального района Ленинградской области  Р Е Ш А Е Т:

1. Информацию  директора филиала открытого акционерного общества «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» Воронина  А.И. и директора филиала открытого акционерного общества «ЛОЭСК» «Бокситогорские электрические сети» А.П. Афанасьева о состоянии электрических сетей на территории Бокситогорского  муниципального  района принять к  сведению.

3

2. Рекомендовать филиалу открытого акционерного общества «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети»:

2.1. Продолжить работу по их восстановлению, согласно утвержденным планам.

2.2.Своевременно информировать глав администраций сельских поселений о плановых отключениях  для проведения  ремонта электросетей.

2.3. Обеспечить шестилетний цикл ремонта ВЛ-10-0,4 кВ  и расчистку трасс от древесно-кустарниковой  растительности.

3. Рекомендовать  филиалу открытого акционерного общества  «ЛОЭСК»  «Бокситогорские  электрические  сети» выполнить  капитальный  ремонт  электрических  сетей  в п. Васьково.

4.Филиалу открытого акционерного общества «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» и филиалу открытого акционерного общества  «ЛОЭСК»  «Бокситогорские  электрические  сети» при аварийных отключениях оперативно принимать меры по восстановлению электроснабжения в сельских населенных пунктах.

5. Администрациям Борского, Большедворского, Заборьевского  Радогощинского, Самойловского сельских,  Ефимовского городского поселений  принять все необходимые меры по постановке  бесхозяйных электрических сетей на баланс муниципальных образований и передаче  их для обслуживания  энергоснабжающим организациям.

6. В целях  сокращения времени аварийно - восстановительных работ по электроснабжению населенных пунктов государственному предприятию «Бокситогорское дорожно-ремонтное строительное управление» более оперативно принимать меры  по расчистке автодорог   общего пользования  в зимний период.

7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию.

Глава    Бокситогорского

муниципального района		             			      А.А.Голованов

____________________________________________________________________

Разослано: ОМХ, филиал ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские  электрические сети»,

филиал ОАО «ЛОЭСК» «Бокситогорские электрические сети»,

ГП «БДРСУ», 6-администрации поселений, ОУМС, в дело