Раздел «Энергосбережение»

О сроках обеспечения учёта энергетических ресурсов

Расчёты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведённых, переданных, потреблённых, определённых при помощи приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

В соответствии со статьёй 13 главы 3 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» введены сроки и установлена обязанность потребителей по обеспечению учёта используемых энергетических ресурсов (см. таблицу).

| Группа потребителей | Объекты | Приборы учёта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Осна-щён-ность, % | По видам потребляемых ресурсов | По типу: коллектив-ные/индивидуальные |
| До 1 января 2011 года |  |  |  |  |
| Органы государственной власти, органы местного самоуправления | Здания, строения, сооружения, используемые для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, находящиеся в государственной или муниципальной собственности | 100 | Приборы учёта: воды; природного газа; тепловой энергии; электрической энергии | На вводах зданий (коллектив-ные) |
| Собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов | Здания, строения, сооружения и иные объекты, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временные объекты, кроме жилых домов и зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, находящихся в государственной или муниципальной собственности) | 100 | Приборы учета: воды; природного газа; тепловой энергии; электрической энергии | На вводах зданий (коллектив-ные) |
| До 1 января 2012 года |  |  |  |  |
| Собственники жилых домов, собственники помещений в много-квартирных домах | Жилые дома, многоквартирные жилые дома, помещения в многоквартирных жилых домах | 100 | Приборы учёта: воды; тепловой энергии; электрической энергии | Коллектив-ные |
|  |  |  | Приборы учёта: воды (ГВС и ХВС); природного газа; электрической энергии | Индивидуальные (общие – для комму-нальной квартиры) |
| Собственники жилых домов, дачных домов или садовых домов | Жилые дома, дачные дома или садовые дома, объединённые принадлежащими им или созданным ими организациям (объединениям) общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключёнными к электрическим сетям централизованного электро-снабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами | 100 | Приборы учёта: воды, природного газа, электри-ческой энергии (объекты введены до 23 ноября 2009 года) | Коллектив-ные (на границе с централи-зованными системами) |
|  |  |  | Приборы учёта: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии (объекты введены или проведён капитальный ремонт после 23 ноября 2009 года, при наличии технической возможности) |  |
| Иные здания, строения, сооружения и иные объекты, в процессе эксплуатации которых используются энергетические ресурсы, в том числе временные объекты, здания на капремонтах и пр. | Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после осуществления строительства, реконструкции, многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после капитального ремонта | 100 | Приборы учёта используемой тепловой энергии | Индивиду-альные (при капи-тальном ремонте - при нали-чии техни-ческой возмож-ности их установки) |
| До 1 января 2013 года До 1 января 2012 года (в отношении объектов, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 13 ФЗ № 261-ФЗ) и до 1 января 2013 года (в отношении объектов, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 13 ФЗ № 261-ФЗ) |  |  |  |  |
| Организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов |  | 100 | Приборы учёта используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу которых указанные организации осуществляют |  |